## Лист1
ООО "Селенит"
г. Оренбург, ул. Беляевская, 6/1
тел: (89619) 24-67-09, 8 922 54 35 922
e-mail: selenit56@mail.ru
www.selenit56.ru
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА |  |  | РАЗМЕР | КОЛ-ВО В РУЛОНЕ | Цена за кв. м, руб. (с НДС)
|  |  | (мм*см*м) | (кв.м)
1. ПОЛОТНО (ПОДЛОЖКА).
| Тип P - Вспененный полиэтилен в рулонах, толщиной от 1 до 10 мм., благодаря самому низкому показателю теплопроводности среди изоляционных материалов, а также исключительным свойствам шумо-, гидро- и виброизоляции, является лучшим материалом для утепления стен (под гипсокартон) и подкровельного пространства, для укладки на бетонные покрытия, для использования в качестве подложки под паркет, линолеум, напольные плиты, для теплоизоляции трубопроводов систем водоснабжения, вентиляции, кондиционирования. Крайне практичный в качестве упаковки для техники, мебели, посуды и пр. Срок службы – более 25 лет. Температура эксплуатации от – 60 до + 100 °С. Коэффициент паропроницаемости – 0,002 мг/м*ч*Па Плотность 20—60 кг/м3. | P1 | 1*105*200 | 210 | 6,00 (1260,00)
|  | P2 | 2*105*50 | 52.5 | 8,00 (420,00)
|  | P3 | 3*105*50 | 52.5 | 12,30 (645,75)
|  | P4 | 4*105*50 | 52.5 | 17,70 (929,25)
|  | P5 | 5*105*50 | 52.5 | 21,30 (1118,25)
|  | P8 | 8*105*30 | 31.5 | 34,80 (1096,20)
|  | P10 | 10*105*30 | 31.5 | 41,30 (1300,95)
2. С ОДНОСТОРОННИМ ЛАМИНИРОВАНИЕМ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫM ЛАВСАНОМ.
| Тип L - Вспененный пенополиэтилен в рулонах, толщиной от 2 до 10 мм и шириной 1,2 м и 1 м, ламинированный лавсановой пленкой со стойким металлизированным покрытием (с одной или с двух сторон). Отличается высокой химической стойкостью к строительным материалам (бетон, цемент, известь, гипс), применяется как отражающая изоляция под систему теплый пол (электрические, водяные). Срок службы – более 25 лет. Температура эксплуатации от – 60 до + 100 °С. Коэффициент паропроницаемости – 0,002 мг/м*ч*Па Плотность 20—60 кг/м3. | L 2 | 2*100*50 | 50 | 16,70(835,00) ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
|  | L 3 | 3*100*50 | 50 | 19,40(970,00) ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
|  | L 4 | 4*100*50 | 50 | 24,20 (1210,00) ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
|  | L 5 | 5*100*50 | 50 | 27,40 (1370,00) ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
|  | L 8 | 8*100*30 | 30 | 44,80(1344,00) ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
|  | L 10 | 10*100*30 | 30 | 48,50(1455,00) ЛУЧШАЯ ЦЕНА!
| Тилит Супер ТП | ТИЛИТ | 3*120*15 | 18 | 73,50(1323,00)
3. С ОДНОСТОРОННИМ ФОЛЬГИРОВАНИЕМ.
| Тип F - Вспененный полиэтилен в рулонах, толщиной от 2 до 10 мм, ламинированный полированной фольгой с одной стороны, применяется, как отражающая изоляция для повышения энергоэффективности, тепло- , гидро- , звукоизоляции в зданиях и сооружениях полов, потолков, стен, кровли, мансард, систем отопления, горячего и холодного водоснабжения, вентиляционных и кондиционированных и морозильных камер, емкостей и резервуаров, воздуховодов, бань, саун т.д. Тип F устанавливают под облицовку стен (панели, сайдинг, гипсокартон и т.п.). Свойства данного типа отражающей изоляции позволяют превосходно утеплить помещение и сберечь тепло. Тип F наилучшим образом дополняет массивную теплоизоляцию типа минеральной ваты, повышая тепловое сопротивление стен без увеличения толщины (4мм Тип F заменяют 5 см минераловатного утеплителя типа «URSA», «ROCKWOOL» и т.п., предоставляя в Ваше распоряжение одновременно и превосходную пароизоляцию). Монтаж данного материала за радиатором водяного отопления (батареей) увеличит эффективность его работы на 30%. Срок службы – более 25 лет. Температура эксплуатации от – 60 до + 100 °С. Коэффициент паропроницаемости – 0,002 мг/м*ч*Па Плотность 20—60 кг/м3. | F 2 | 2*120*25 | 30 | 24,02(720,60)
|  | F 3 | 3*120*25 | 30 | 27,38(821,40)
|  | F 4 | 4*120*25 | 30 | 30,32(909,60)
|  | F 5 | 5*120*25 | 30 | 33,45(1003,50)
|  | F 8 | 8*120*15 | 18 | 42,67(768,06)
|  | F 10 | 10*120*15 | 18 | 49,15(884,70)
6. САМОКЛЕЙКА ПОЛОТНО (ПОДЛОЖКА).
| Тип CP - Самоклеящиеся теплоизоляционный материал на основе вспененного пенополиэтилена, толщиной от 3 до 10 мм | CP 3 | 3*105*50 | 52.5 | 76.7
|  | CP 4 | 4*105*50 | 52.5 | 77.2
|  | CP 5 | 5*105*50 | 52.5 | 84.66
|  | CP 8 | 8*105*30 | 31.5 | 97.5
|  | CP 10 | 10*105*30 | 31.5 | 106.39
7. САМОКЛЕЙКА ЛАМИНИРОВАННАЯ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ ЛАВСАНОМ.
| Тип CL - Самоклеящиеся теплоизоляционный материал на основе вспененного пенополиэтилена, толщиной от 3 до 10 мм., ламинированный лавсановой пленкой со стойким металлизированным покрытием. Используется для внутренней и наружной тепло-, паро-, звукоизоляции стен, полов, потолков в жилых, административных и производственных помещениях, теплоизоляции труб, и других коммуникаций где остальное утепление будет выпонить технически сложно. | CL-3 | 3*120*25 | 30 | 81.25
|  | CL-4 | 4*120*25 | 30 | 78.15
|  | CL-5 | 5*120*25 | 30 | 91.25
|  | CL-8 | 8*120*15 | 18 | 106.25
|  | CL-10 | 10*120*15 | 18 | 110
8. САМОКЛЕЙКА ФОЛЬГИРОВАННАЯ.
| Тип CF- самоклеящийся материал из вспененного полиэтилена, с односторонним фольгированием для отражающей теплоизоляции, толщиной от 3 до 10 мм. Слой специального водоустойчивого клея позволяет надежно крепить этот рулонный материал при изоляции оборудования (резервуаров, воздуховодов, вентиляционных коробов). В основном самоклейка используется для утепления и звукоизоляции фургонов, рефрижераторов, автомобилей, судов, вентиляционных, вытяжных и кондиционерных коробов, металлических конструкций и резервуаров. | CF-3 | 3*120*25 | 30 | 93.75
|  | CF-4 | 4*120*25 | 30 | 82.1
|  | CF-5 | 5*120*25 | 30 | 101.25
|  | CF-8 | 8*120*15 | 18 | 113.75
|  | CF-10 | 10*120*15 | 18 | 118.75
9. МАТЫ ДУБЛИРОВАННЫЕ.
| Тип М- Дублированные маты из вспененного полиэтилена, применяются для высокоэффективной внутренней и наружной тепло- и шумоизоляции. Производятся методом термосоединения полотен, при этом все свойства материала не только сохраняются, но и увеличиваются за счет толщины. Тип М идеально подходит там, где предъявляются повышенные требования к тепло- и звукоизоляции. Применяются в особых системах, таких как инверсионные (перевернутые) плоские крыши, внешние утепления стен подвалов, утепления полов с различной нагрузкой, противоморозная изоляция зданий и инженерных сооружений. | М-15 | 15*120*15 | 18 | договорная
|  | М-20 | 20*120*15 | 18 | договорная
|  | М-30 | 30*100*2 | 2 | договорная
|  | М-40 | 40*100*2 | 2 | договорная
10. МАТЫ ДУБЛИРОВАННЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ МЕТАЛЛИЗИРОВАННЫМ ЛАВСАНОМ.
| Тип МL- Дублированные маты из вспененного полиэтилена, ламинированные металлизированным лавсаном, применяются для высокоэффективной внутренней тепло- и шумоизоляции, под систему теплый пол. Производятся методом термосоединения полотен, при этом все свойства материала не только сохраняются, но и увеличиваются за счет толщины. Отличается высокой химической стойкостью к строительным материалам (бетон, цемент, известь, гипс). | МL-15 | 15*120*15 | 18 | договорная
|  | МL-20 | 20*120*15 | 18 | договорная
11. МАТЫ ДУБЛИРОВАННЫЕ, ЛАМИНИРОВАННЫЕ ФОЛЬГОЙ.
| Тип МF- Дублированные маты из вспененного полиэтилена, ламинированные фольгой, применяются для высокоэффективной внутренней и наружной тепло- и шумоизоляции подкровельного пространства. Производятся методом термосоединения полотен, при этом все свойства материала не только сохраняются, но и увеличиваются за счет толщины. | МF-15 | 15*120*15 | 18 | договорная
|  | МF-20 | 20*120*15 | 18 | договорная