## Лист1
ООО "Селенит"
г. Оренбург, ул. Беляевская, 6/1
тел: (89619) 24-67-09, 8 922 54 35 922
e-mail: selenit56@mail.ru
www.selenit56.ru
НАИМЕНОВАНИЕ МАТЕРИАЛА |  | РАЗМЕР | КОЛ-ВО В РУЛОНЕ | ЦЕНА ЗА КВ.М С НДС (РУЛОН)
|  | (м) | (кв.м)
1. Паропроницаемые мембраны
| Тип А Ветро-влагозащитная мембрана. Однослойная полипропиленовая пленка с антиконденсатной поверхностью. Предназначена для защиты утеплителя и строительных конструкций от влаги, ветра и подкровельного конденсата. | 1,6*25 | 40 | по заказу
|  | 1,6*43,75 | 70 | 13,5 (945,00)
| Тип SM+ Двухслойная мембрана «Типа SМ» - это экономичный двухслойный материал, предназначенный для изоляции при строительных работах. В основе материала лежит суппердиффузионная мембрана, поэтому он обладает высокой паропропускающей способностью. Применяется для защиты утеплителя и внутренних элементов ограждающих конструкций от атмосферных осадков, ветра и пыли, проникающих из внешней среды через неплотности и дефекты кровельного или стенового ограждения. Материал также может быть использован в качестве гидро-ветрозащиты стен с наружным утеплением в вентилируемых фасадах и при отделке фасадов сайдингом. Благодаря своему строению и использованию современных технологий «Тип SМ» имеет высокую водоупорность, позволяя вести монтажные работы при любых погодных условиях. | 1,6*43,75 | 70 | по заказу
| Тип SD Гидро-ветрозащитная трехслойная мембрана из нетканого полотна и супердиффузионной мембраны, обладающей высокой паропроницаемостью и великолепными гидроизолирующими свойствами. обеспечивая выветривание водяных паров из утеплителя (УВЛАЖНЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ НА 2,5% ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ЕГО ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ НА 50-55%); защищает от попадания в конструкцию и утеплитель влаги из внешней среды; защищает от ветра; предотвращает потери тепла в холодный период. | 1,5*50 | 75 | по заказу
2.Гидро-пароизоляционные пленки
| Тип В Пароизоляция для стен и кровли двухслойная полипропиленовая пленка с антиконденсатной поверхностью, необходимой для удержания капель конденсата и последующего их испарения утепленная скатная кровля; стены с наружным утепление; межэтажные перекрытия препятствует образованию конденсата в холодный период года и увлажнению утеплителя (УВЛАЖНЕНИЕ УТЕПЛИТЕЛЯ НА 2,5% ПРИВОДИТ К ПОТЕРЕ ЕГО ТЕПЛОИЗОЛИРУЮЩИХ СВОЙСТВ НА 50-55%); препятствует грибковому заражению и коррозии элементов конструкции; снижает потери тепла за счет создания дополнительного изолирующего экрана | 1,6*22 | 35 | по заказу
|  | 1,6*43,75 | 70 | 11,00 (770,00)
| Тип С Подкровельная гидропароизоляция. Двухслойный полипропиленовый материал повышенной плотности. Применяется в качестве гидроизоляции для защиты деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли, а также в качестве пароизоляции | 1,6*22 | 35 | по заказу
|  | 1,6*43,75 | 70 | 14,00 (980,00)
| Тип D Гидропароизоляция высокой прочности Представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки. В основном применяется как гидроизоляция для защиты от внешних атмосферных явлений. Может использоваться и как пароизоляция. | 1,6*25 | 40 | по заказу
|  | 1,5*50 | 75 | 15,53 (1164,75)
3.Отражающая гидро-пароизоляция
| Тип AL Металлизированная гидропароизоляция Универсальный металлизированный гидро-пароизоляционный материал, который в том числе служит отражению тепловой энергии. | 1,5*50 | 75 | по заказу
| Тип МL 3 Теплоотражающая гидропароизоляция, в основе пенополителен с металл. Пленкой 3 мм. Пароизоляция: защита утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Гидроизоляция: защита деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли. Теплоизоляция:отражение теплового потока от нагревательной системы; повышение сопротивления теплопередаче без существенного увеличения толщины Звукоизоляция:уменьшения степени проникновения посторонних звуков | 1*10 | 10 | по заказу
|  | 1*30 | 30 | по заказу
| Тип МL 5 Теплоотражающая гидропароизоляция, в основе пенополителен с металл. Пленкой 5мм. Пароизоляция: защита утеплителя и строительных конструкций от проникновения паров воды изнутри помещения. Гидроизоляция: защита деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли. Теплоизоляция: отражение теплового потока от нагревательной системы; повышение сопротивления теплопередаче без существенного увеличения толщины Звукоизоляция: уменьшения степени проникновения посторонних звуков | 1*10 | 10 | по заказу
|  | 1*30 | 30 | по заказу
| Тип S алюминивая фольга+ крафт-бумага. Отражает тепловое излучение, рассчитан для работы в широком диапазоне температур -60 °С +120 °С, в местах где не требуются высокие механические нагрузки (баня, сауна). | 1*30 | 30 | по заказу
| Тип DS алюминивая фольга+ стеклосетка Отражает тепловое излучение, рассчитан для работы в широком диапазоне температур -60 °С +120 °С, и при высоких механических нагрузках. Используется в банях и саунах, а также для изоляции труб. | 1*20 | 20 | по заказу
4.Соединительная лента для скрепления пленок
| Тип SL Соединительная монтажная лента, состав бутилкаучук. соединение полотнищ ветро-влагозащитных и гидро-пароизоляционных пленок; соединение и герметизация мест примыкания материала к ограждающим (стены, перекрытия) и проникающим (трубы, антенны) конструкциям. | 15 мм х 25 м | 25шт | по заказу